附件2

“低头捡钞票”活动奖励台账(2024年)

单位：

| 序号 | 日期 | 作业人员姓名 | 所属班组 | 发现事故隐患及违规违章行为 | 拟安全奖励（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年3月5日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 物流大院消防通道仓库封窗铁皮坠落存在安全隐患。 | 60 | 已将物资大院通道仓库封窗铁皮加固已恢复正常。 |
| 2 | 2024年5月13日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 钢材市场A区房顶补漏液化气罐违规摆放存在安全隐患。 | 80 | 已将液化气罐转移安全位置集中存放已恢复正常。 |
| 3 | 2024年7月11日 | 陆大军 | 公司门卫 | 本部办公楼院子围栏脱焊 | 80 | 已重新焊接、固定 |
| 4 | 2024年8月5日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 钢材市场一D103-2雨棚已损坏，有随时掉落的危险，存在安全隐患。 | 60 | 已将损坏的雨棚拆除，消除安全隐患。 |
| 5 | 2024年9月13日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 钢材市场一D209的房屋顶端砖墙已垮塌，砖块脱落，存在安全隐患。 | 60 | 已对D209垮塌的砖墙进行修补完毕，消防安全隐患。 |
| 6 | 2024年10月9日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 钢材市场一二货场厂棚搭建不戴安全带、安全帽，存在安全隐患。 | 80 | 严格要求所有施工人员必须戴安全帽，高空作业人员必须系安全带。 |
| 7 | 2024年10月14日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 三一钢构卸扣吊环和钢丝绳承载力不匹配，存在安全隐患。 | 80 | 更换相匹配的钢构卸扣吊环和钢丝绳，保证作业安全。 |
| 8 | 2024年11月27日 | 林礼国 | 智能钢筋加工中心 | 7#库盘螺2层码放，底层卡座未与盘螺圆钢外缘紧配合接触；易发生滑动坠落伤人事故 | 100 | 已将底座加焊卡槽固定盘螺园钢防止盘螺园钢滑动坠落 |
| 9 | 2024年11月12日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 钢材市场金利恒施工不戴安全帽和安全带，存在安全隐患。 | 60 | 严格要求所有施工人员必须戴安全帽，高空作业人员必须系安全带。 |
| 10 | 2024年12月12日 | 张建丹 | 消防水电班组 | 夜明珠市场屋顶广告牌已老旧损坏，容易掉下砸人。 | 60 | 夜明珠市场屋顶广告牌已拆除，消除安全隐患。 |
| 总计 |  |  |  |  | 720 |  |